## モジュールデータ (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
セル数 | モジュール品名 | 公称最大出力 | フラッシュ実績 | その他プラス(%) | システムロス(%) | 合計 | 温度係数 | Qcells | HSL | 北面減少率 | 特定地域 |  | 北面損失(%) | 温度係数文言
60 | Q.PRO-G4.1 265 | 265 | 267 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 6 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
60 | Q.PRO-G4.1 270 | 270 | 272 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 6 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
60 | Q.PLUS BFR-G4.1 280 | 280 | 282 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 6 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
60 | Q.PRIME-G5.1 285 | 285 | 287 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。
60 | Q.PEAK BLK-G4.1 290 | 290 | 292 | 0 | 0 | 1 | -0.39 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。
60 | Q.PLUS BFR-G4.1 285 | 285 | 287 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。
60 | Q.PLUS-G4.3 290 | 290 | 292 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。
60 | Q.PEAK-G4.1 300 | 300 | 302 | 0 | 0 | 1 | -0.39 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。
60 | Q.PEAK-G4.1 305 | 305 | 307 | 0 | 0 | 1 | -0.39 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。
60 | Q.PEAK-G5.1 310 | 310 | 312 | 0 | 0 | 1 | -0.39 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。
60 | Q.PEAK BLK-G4.1 295 | 295 | 297 | 0 | 0 | 1 | -0.39 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。
60 | Q.PEAK DUO-G5 320 | 320 | 322 | 0 | 0 | 1 | -0.37 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.4%、4月～5月:11.1%、6月～9月：14.8%、10月～11月:11.1%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。
60 | Q.PEAK DUO-G5 325 | 325 | 327 | 0 | 0 | 1 | -0.37 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.4%、4月～5月:11.1%、6月～9月：14.8%、10月～11月:11.1%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。
60 | Q.POWER-G5.1 270 | 270 | 272 | 2 | 5 | 0.969 | -0.5 |  | ○ | 2 | 0.98 | 注3 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。 | 7 | 注6 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。
60 | Q.POWER-G5.1 275 | 275 | 277 | 2 | 5 | 0.969 | -0.5 |  | ○ | 2 | 0.98 | 注3 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PEAK L-G5.2 365 | 365 | 367 | 0 | 0 | 1 | -0.39 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.8%、4月～5月:11.7%、6月～9月：15.6%、10月～11月:11.7%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PEAK DUO L-G5.3 385 | 385 | 387 | 0 | 0 | 1 | -0.37 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.4%、4月～5月:11.1%、6月～9月：14.8%、10月～11月:11.1%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PEAK DUO L-G5.3 390 | 390 | 392 | 0 | 0 | 1 | -0.37 | ○ |  | 7 | 0.95 | 注3 温度損失は12月～3月：7.4%、4月～5月:11.1%、6月～9月：14.8%、10月～11月:11.1%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PLUS L-G4.1 340 | 340 | 342 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PLUS L-G4.1 345 | 345 | 347 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PLUS L-G4.2 345 | 345 | 347 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.PLUS L-G4.2 350 | 350 | 352 | 0.11 | 0 | 1.0011 | -0.4 | ○ |  | 7 | 0.96 | 注3 温度損失は12月～3月：8.0%、4月～5月:12.0%、6月～9月：16.0%、10月～11月:12.0%としています。 | 2 | 注6 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.POWER L-G5.1 325 | 325 | 327 | 2 | 5 | 0.969 | -0.5 |  | ○ | 2 | 0.98 | 注3 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。
72 | Q.POWER L-G5.1 330 | 330 | 332 | 2 | 5 | 0.969 | -0.5 |  | ○ | 2 | 0.98 | 注3 温度損失は12月～3月：10.0%、4月～5月:15.0%、6月～9月：20.0%、10月～11月:15.0%としています。

## Sheet1 (hidden)
適用する
適用しない

## 見積・シミュレーション依頼FMT
見積・経済効果シミュレーション依頼フォーマット(Solar Monirtor Off-Grid)
Ver. 2.0
ハンファQセルズジャパン株式会社
見積・経済効果シミュレーションを作成するにあたり、以下の黄色セルの項目にご記入 お願いいたします。
電力料金、基本料金、最大需要電力については電気料金の請求書のコピーを頂けると幸甚です。
②、③は1年間の30分デマンド値をご提出いただいた場合記載不要です。
①案件について
案件名
Qセルズ営業担当
②電力使用負荷状況について(1年間の30分デマンド値がない場合はご記入下さい。)
項目 | 稼働日 |  |  |  | 休日
| 使用率 | 稼働開始 |  | 稼働終了 | 使用率 | 常時使用電力
常時使用電力量 |  | 0 |  | 24 | 100
照明 |  |  |  |  | －
空調その他 |  |  |  |  | ー
・稼働日の使用率は常時使用電力量+照明+空調その他の合計が100％になるようにして下さい
・休日の常時使用電力は待機電力や冷蔵庫など休日でも常に使用しいている電力を記入して下さい
③稼働日数（1年間の30分デマンド値がない場合はご記入下さい。)
月 | 稼働日数 | 月 |  | 稼働日数 | 例として、1月で月～金が稼働日の場合は稼働日数は23日(土日が4週の場合)
1月 |  | 7月
2月 |  | 8月
3月 |  | 9月
4月 |  | 10月
5月 |  | 11月
6月 |  | 12月
④太陽電池モジュール設置情報
設置場所 | 都道府県 |  |  |  | PCS品名
| 地点名 |  |  |  | PCS出力
モジュール種類 |  |  |  |  | PCS設置台数 |  |  | ▼PCS負荷連系数
設置面 | 設置面1 |  | 設置面2 |  | PCS変換効率 |  |  | 太陽光供給量（発電量）の計測用にスマートメーターを導入いただきます。
設置方位 |  |  |  |  | 力率 |  |  | 太陽光からの電気を供給したい負荷（分電盤）の個数をご記載ください。
設置勾配 |  |  |  |  | PCS設置容量* |  |  | ※こちらの情報は、スマートメーターの個数を決定する際に必要な情報です。
設置枚数 |  |  |  |  | *PCS設置容量は自動計算するので記入は不要です。
PCS負荷連系数 |  |  |  |  | PCS相線式 |  |  | ▼1負荷あたり出力
1負荷あたり出力 | [7 empty] | 上記の負荷（分電盤）ごとのPCS出力をご記入ください。
（例）ふたつの分電盤にそれぞれ9.9kWPCSを3台と5台つなぐ場合、29.7kWと49.5kW
⑤契約電力・系統情報（該当する方をご選択ください） | [7 empty] | ※スマートメーターの定格電流値を判別する際に必要な情報です。
契約電力 |  | 高圧/低圧 |  |  | 余剰売電 |  | あり/なし
定格電圧 | 6600V | 6600V/200V | 200V |  | 買電電力計測メーターの設置場所 |  | 収納ボックス内/ 変電設備内 | ▼キュービクルCT比
キュービクルCT比 | /5A | /5A | [5 empty] | 購入電力の計測用にスマートメーターを導入いただきます。
相線式 | 三相三線 | 三相3線/単相3線 | 単相三線 |  |  |  |  | スマートメーターでのデータ計測用にご用意させていただくCTの定格電流値を記載ください。
※高圧スマートメーターBルートを取得される場合はご相談ください。 | [7 empty] | 不明な場合は未記入で構いません。
⑥Solar Monitor Off-Grid機器（該当する方をご選択ください）
検定付きスマートメーター* |  | 不要/必要 |  |  | NTTドコモ電波強度 |  | 強/中/弱
*検定付きスマートメーターを設置した場合、環境付加価値の計測が可能となります。

## 見積・シミュレーション依頼FMT (記入例)
見積・経済効果シミュレーション依頼フォーマット(Solar Monirtor Off-Grid)
Ver. 2.0
ハンファQセルズジャパン株式会社
見積・経済効果シミュレーションを作成するにあたり、以下の黄色セルの項目にご記入 お願いいたします。
電力料金、基本料金、最大需要電力については電気料金の請求書のコピーを頂けると幸甚です。
②、③は1年間の30分デマンド値をご提出いただいた場合記載不要です。
①案件について
案件名 | 東京都自家消費案件
Qセルズ営業担当 | ハンファQ太郎
②電力使用負荷状況について(1年間の30分デマンド値がない場合はご記入下さい。)
項目 | 稼働日 |  |  |  | 休日
| 使用率 | 稼働開始 |  | 稼働終了 | 使用率 | 常時使用電力
常時使用電力量 | 60 | 0 |  | 24 | 100 | 20
照明 | 10 | 8 |  | 17 | －
空調その他 | 30 | 8 |  | 17 | ー
・稼働日の使用率は常時使用電力量+照明+空調その他の合計が100％になるようにして下さい
・休日の常時使用電力は待機電力や冷蔵庫など休日でも常に使用しいている電力を記入して下さい
③稼働日数（1年間の30分デマンド値がない場合はご記入下さい。)
月 | 稼働日数 | 月 |  | 稼働日数 | 例として、1月で月～金が稼働日の場合は稼働日数は23日(土日が4週の場合)
1月 | 23 | 7月 |  | 26
2月 | 24 | 8月 |  | 20
3月 | 26 | 9月 |  | 25
4月 | 25 | 10月 |  | 25
5月 | 21 | 11月 |  | 24
6月 | 25 | 12月 |  | 25
④太陽電池モジュール設置情報
設置場所 | 都道府県 |  | 静岡県 |  | PCS品名 | 安川製CEPT-P2HA29P9B
| 地点名 |  | 清水市 |  | PCS出力 | 9.9
モジュール種類 | Q.PEAK-G5.1 310 |  |  |  | PCS設置台数 | 5 |  | ▼PCS負荷連系数
設置面 | 設置面1 |  | 設置面2 |  | PCS変換効率 | 93.5% |  | 太陽光供給量（発電量）の計測用にスマートメーターを導入いただきます。
設置方位 | 真南 |  |  |  | 力率 | 0.9 |  | 太陽光からの電気を供給したい負荷（分電盤）の個数をご記載ください。
設置勾配 | 2度 |  |  |  | PCS設置容量* | 49.5kW |  | ※こちらの情報は、スマートメーターの個数を決定する際に必要な情報です。
設置枚数 | 195 |  |  |  | *PCS設置容量は自動計算するので記入は不要です。
PCS負荷連系数 | 2 |  |  |  | PCS相線式 | 三相3線 |  | ▼1負荷あたり出力
1負荷あたり出力 | 19.8kW、29.7kW | [6 empty] | 上記の負荷（分電盤）ごとのPCS出力をご記入ください。
（例）ふたつの分電盤にそれぞれ9.9kWPCSを3台と5台つなぐ場合、29.7kWと49.5kW
⑤契約電力・系統情報（該当する方をご選択ください） | [7 empty] | ※スマートメーターの定格電流値を判別する際に必要な情報です。
契約電力 |  | 高圧 |  |  | 余剰買電 |  | なし
定格電圧 | 6600V | 6600V | 200V |  | 買電電力計測メーターの設置場所 |  | 収納ボックス内 | ▼キュービクルCT比
キュービクルCT比 | /5A | 20/5A | [5 empty] | 購入電力の計測用にスマートメーターを導入いただきます。
相線式 | 三相三線 | 三相3線 | 単相三線 |  |  |  |  | スマートメーターでのデータ計測用にご用意させていただくCTの定格電流値を記載ください。
※高圧スマートメーターBルートを取得される場合はご相談ください。 | [7 empty] | 不明な場合は未記入で構いません。
⑥Solar Monitor Off-Grid機器（該当する方をご選択ください）
検定付きスマートメーター* |  | 不要 |  |  | NTTドコモ電波強度 |  | 中
*検定付きスマートメーターを設置した場合、環境付加価値の計測が可能となります。

## 部材見積
| 0 | Solar Monitor Off-Grid構成部材
エナジー・ソリューションズ確認用 |  | 必要数 | ハンファQセルズジャパン品名・品番 |  | Material
No | 部材 |  | 品名 | 品番
2 | ソーラーモニターオフグリッド本体（逆潮流防止制御機能あり） |  | SolarMonitor offGrid逆流制御あり | SMOG-01 | 105013
4 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V120A 50Hz検定付 |  | S2単相100V120A50Hz検定 | S2-12A5K | 105014
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V120A 60Hz検定付 |  | S2単相100V120A60Hz検定 | S2-12A6K | 105035
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V120A 50Hz未検定 |  | S2単相100V120A50Hz | S2-12A5 | 105036
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V120A 60Hz未検定 |  | S2単相100V120A60Hz | S2-12A6 | 105037
6 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V120A 50Hz検定付 |  | S3三相200V120A50Hz検定 | S3-12A5K | 105038
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V120A 60Hz検定付 |  | S3三相200V120A60Hz検定 | S3-12A6K | 105039
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V120A 50Hz未検定 |  | S3三相200V120A50Hz | S3-12A5 | 105040
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V120A 60Hz未検定 |  | S3三相200V120A60Hz | S3-12A6 | 105041
7 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2RS-TLNS22r 単相3線式 100V250A 50Hz検定付 |  | S2単相100V250A50Hz検定 | S2R-25A5K | 105042
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2RS-TLNS22r 単相3線式 100V250A 60Hz検定付 |  | S2単相100V250A60Hz検定 | S2R-25A6K | 105043
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2RS-TLNS22r 単相3線式 100V250A 50Hz未検定 |  | S2単相100V250A50Hz | S2R-25A5 | 105044
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2RS-TLNS22r 単相3線式 100V250A 60Hz未検定 |  | S2単相100V250A60Hz | S2R-25A6 | 105045
8 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3RS-TLNS22r 三相3線式 200V250A 50Hz検定付 |  | S3三相200V250A50Hz検定 | S3R-25A5K | 105046
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3RS-TLNS22r 三相3線式 200V250A 60Hz検定付 |  | S3三相200V250A60Hz検定 | S3R-25A6K | 105047
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3RS-TLNS22r 三相3線式 200V250A 50Hz未検定 |  | S3三相200V250A50Hz | S3R-25A5 | 105048
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3RS-TLNS22r 三相3線式 200V250A 60Hz未検定 |  | S3三相200V250A60Hz | S3R-25A6 | 105049
14 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V500/5A CT-15LS 50Hz検定付 |  | S2単相100V500/15LS50Hz検定 | S2-50ACLS5K | 105050
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V500/5A CT-15LS 60Hz検定付 |  | S2単相100V500/15LS60Hz検定 | S2-50ACLS6K | 105051
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V500/5A CT-15LS 50Hz未検定 |  | S2単相100V500/15LS50Hz | S2-50ACLS5 | 105052
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S2MS-RNS22 単相3線式 100V500/5A CT-15LS 60Hz未検定 |  | S2単相100V500/15LS60Hz | S2-50ACLS6 | 105053
26 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V300/5A CT-15LS 50Hz検定付 |  | S3三相200V300/15LS50Hz検定 | S3-30ACLS5K | 105054
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V300/5A CT-15LS 60Hz検定付 |  | S3三相200V300/15LS60Hz検定 | S3-30ACLS6K | 105055
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V300/5A CT-15LS 50Hz未検定 |  | S3三相200V300/15LS50Hz | S3-30ACLS5 | 105056
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V300/5A CT-15LS 60Hz未検定 |  | S3三相200V300/15LS60Hz | S3-30ACLS6 | 105057
29 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V600/5A CT-15LS 50Hz検定付 |  | S3三相200V600/15LS50Hz検定 | S3-60ACLS5K | 105058
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V600/5A CT-15LS 60Hz検定付 |  | S3三相200V600/15LS60Hz検定 | S3-60ACLS6K | 105059
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V600/5A CT-15LS 50Hz未検定 |  | S3三相200V600/15LS50Hz | S3-60ACLS5 | 105060
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V600/5A CT-15LS 60Hz未検定 |  | S3三相200V600/15LS60Hz | S3-60ACLS6 | 105061
33 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V1500/5A CT-15LMS 50Hz検定付 |  | S3三相200V1500/15L50Hz検定 | S3-150ACLMS5K | 105062
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V1500/5A CT-15LMS 60Hz検定付 |  | S3三相200V1500/15L60Hz検定 | S3-150ACLMS6K | 105063
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V1500/5A CT-15LMS 50Hz未検定 |  | S3三相200V1500/15L50Hz | S3-150ACLMS5 | 105064
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 200V1500/5A CT-15LMS 60Hz未検定 |  | S3三相200V1500/15L60Hz | S3-150ACLMS6 | 105065
70 | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V20/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V20/50Hz | S3-6V2A5 | 105066
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V20/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V20/60Hz | S3-6V2A6 | 105067
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V30/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V30/50Hz | S3-6V3A5 | 105068
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V30/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V30/60Hz | S3-6V3A6 | 105069
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V40/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V40/50Hz | S3-6V4A5 | 105070
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V40/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V40/60Hz | S3-6V4A6 | 105071
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V50/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V50/50Hz | S3-6V5A5 | 105072
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V50/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V50/60Hz | S3-6V5A6 | 105073
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V60/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V60/50Hz | S3-6V6A5 | 105074
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V60/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V60/60Hz | S3-6V6A6 | 105075
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V75/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V75/50Hz | S3-6V7.5A5 | 105076
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V75/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V75/60Hz | S3-6V7.5A6 | 105077
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V100/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V100/50Hz | S3-6V10A5 | 105078
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V100/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V100/60Hz | S3-6V10A6 | 105079
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V150/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V150/50Hz | S3-6V15A5 | 105080
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V150/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V150/60Hz | S3-6V15A6 | 105081
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V200/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V200/50Hz | S3-6V20A5 | 105082
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V200/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V200/60Hz | S3-6V20A6 | 105083
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V250/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V250/50Hz | S3-6V25A5 | 105084
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V250/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V250/60Hz | S3-6V25A6 | 105085
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V300/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V300/50Hz | S3-6V30A5 | 105086
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V300/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V300/60Hz | S3-6V30A6 | 105087
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V400/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V400/50Hz | S3-6V40A5 | 105088
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V400/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V400/60Hz | S3-6V40A6 | 105089
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V500/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V500/50Hz | S3-6V50A5 | 105090
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V500/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V500/60Hz | S3-6V50A6 | 105091
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V600/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V600/50Hz | S3-6V60A5 | 105092
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V600/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V600/60Hz | S3-6V60A6 | 105093
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V750/5A 50Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V750/50Hz | S3-6V75A5 | 105094
| ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ S3MS-RNS22 三相3線式 6600V/110V750/5A 60Hz未検定(計量部のみ) |  | S3三相6600V/110V750/60Hz | S3-6V75A6 | 105095
71 | 高圧用CT CT-25KB 20/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 20/5A | C25KB-20A | 105096
| 高圧用CT CT-25KB 30/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 30/5A | C25KB-30A | 105097
| 高圧用CT CT-25KB 40/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 40/5A | C25KB-40A | 105098
| 高圧用CT CT-25KB 50/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 50/5A | C25KB-50A | 105099
| 高圧用CT CT-25KB 60/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 60/5A | C25KB-60A | 105100
| 高圧用CT CT-25KB 75/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 75/5A | C25KB-75A | 105101
| 高圧用CT CT-25KB 100/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 100/5A | C25KB-100A | 105102
| 高圧用CT CT-25KB 150/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 150/5A | C25KB-150A | 105103
| 高圧用CT CT-25KB 200/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 200/5A | C25KB-200A | 105104
| 高圧用CT CT-25KB 250/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 250/5A | C25KB-250A | 105105
| 高圧用CT CT-25KB 300/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 300/5A | C25KBｰ300A | 105106
| 高圧用CT CT-25KB 400/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 400/5A | C25KBｰ400A | 105107
| 高圧用CT CT-25KB 500/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 500/5A | C25KBｰ500A | 105108
| 高圧用CT CT-25KB 600/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 600/5A | C25KBｰ600A | 105109
| 高圧用CT CT-25KB 750/5A 50Hz |  | 高圧用CT 25KB 750/5A | C25KBｰ750A | 105110
73 | RS485↔LAN変換器 |  | 485↔LAN変換器 | SSL4248I-2 | 105111
74 | 日射計・気温計・気象変換箱セット ケーブル10ｍ |  | 日射気温計・気象変換箱セット ケーブル10ｍ | LP03-HD03-DE485 | 105112
77 | 10年一括運用費（通信費含む） |  | 10年一括運用費（通信費含む） | SMOG-RY | 105113