## サービス依頼書
ハンファジャパン株式会社 宛
EMAIL | quality@hqj.co.jp |  | (Excelファイルのまま送信ください)
受付時間 | 平日 9:00～17:00 |  | (別途弊社休業日を除く) | [5 empty] | 2
サービス依頼書
【注意事項】 サービス依頼書をご提出いただいた場合は、以下の事項に同意を頂いたものとみなし対応させていただきます。 ・保証書が未発行の場合は、保証適用を致しかねます。 ・調査の結果、保証並びに補償の対象外と判断される場合は、修理費用(送料を含む)が発生致します。 ・蓄電池等、修理費用が高額となる場合がございます。事前調査をご要望の場合は、別途調査費用が発生致します。 ・製品が容易に点検が出来ない場所（作業床2ｍ以上の高所等）に設置されている場合は、修理対応が出来ない可能性がございます。 ・事前情報と異なる現場状況で再訪問が必要となった場合、調査費用を申し受ける場合がございます。 ・弊社に与信設定がないお客様の場合は、前金を申し受ける場合がございます。 ・現場状況や現象の内容によって、販売店様もしくは施工店様のお立会いをお願いさせていただく場合がございます。 ・センドバック対象商品の修理につきましては、その設置費用等は弊社では負担致しかねます。 ・以下の項目はすべて必須事項となります。情報が不足している場合、ご対応が滞る可能性がございます。
個人情報等の取り扱いについて |  |  | http://www.hanwha-japan.com/privacy-policy/
■代理店様情報 | [6 empty] | ご記入日
代理店様名(1次販売店様） |  |  |  |  | ご住所 | 〒
ご担当者様名
TEL |  |  |  |  | E-MAIL
■設置現場情報
物件番号(保証書番号) |  |  |  |  | 設置日/系統連系日
フリガナ |  |  |  |  | ご住所 (設置場所) | 〒
事業主様名
TEL |  |  |  |  | (座標)
日程調整ご連絡先 |  |  |  |  | 会社名・氏名・電話番号をご記入ください
その他 ※特に野立てのご案件について |  | お立会いが無い場合、現場周辺地図・駐車スペース・フェンスや集電箱の鍵等の情報が必須情報となります。
■修理ご依頼製品
製品型番 |  | 製造番号 |  | 設置周辺環境 |  | 設置高さ | 備考
■発生現象 |  |  |  | 異常発生日もしくはご確認日
現象の詳細 | [6 empty] | エラー履歴
完了報告 ※ハンファ 使用欄
受付No.
[7 empty] | CSC責任者 | CSC担当者 | 営業
文書番号：HWJQE2303005_Ver002 serivce_request_form_230301
事業主様
その他

## 【記入例】サービス依頼書
ハンファジャパン株式会社 宛
EMAIL | quality@hqj.co.jp |  | (Excelファイルのまま送信ください)
受付時間 | 平日 9:00～17:00 |  | (別途弊社休業日を除く) | [5 empty] | 2
サービス依頼書
【注意事項】 サービス依頼書をご提出いただいた場合は、以下の事項に同意を頂いたものとみなし対応させていただきます。 ・保証書が未発行の場合は、保証適用を致しかねます。 ・調査の結果、保証並びに補償の対象外と判断される場合は、修理費用(送料を含む)が発生致します。 ・蓄電池等、修理費用が高額となる場合がございます。事前調査をご要望の場合は、別途調査費用が発生致します。 ・製品が容易に点検が出来ない場所（作業床2ｍ以上の高所等）に設置されている場合は、修理対応が出来ない可能性がございます。 ・事前情報と異なる現場状況で再訪問が必要となった場合、調査費用を申し受ける場合がございます。 ・弊社に与信設定がないお客様の場合は、前金を申し受ける場合がございます。 ・現場状況や現象の内容によって、販売店様もしくは施工店様のお立会いをお願いさせていただく場合がございます。 ・センドバック対象商品の修理につきましては、その設置費用等は弊社では負担致しかねます。 ・以下の項目はすべて必須事項となります。情報が不足している場合、ご対応が滞る可能性がございます。
個人情報等の取り扱いについて |  |  | http://www.hanwha-japan.com/privacy-policy/
■代理店様情報 | [6 empty] | ご記入日
代理店様名(1次販売店様） |  |  |  |  | ご住所 | 〒
ご担当者様名
TEL |  |  |  |  | E-MAIL
■設置現場情報
物件番号(保証書番号) |  |  |  |  | 設置日/系統連系日 |  | ※設置日or系統連系日を記入
フリガナ |  |  |  |  | ご住所 (設置場所) | 〒
事業主様名
TEL |  |  |  |  | (座標)
日程調整ご連絡先 |  |  |  |  | 会社名・氏名・電話番号をご記入ください
その他 ※特に野立てのご案件について |  | お立会いが無い場合、現場周辺地図・駐車スペース・フェンスや集電箱の鍵等の情報が必須情報となります。
■修理ご依頼製品
製品型番 |  | 製造番号 |  | 設置周辺環境 |  | 設置高さ | 備考
例1.QREADY-R59-1 |  | ME-○○○○○○KED |  | 外壁 |  | 1.8M | パワコン下部に蓄電池あり
例2.HQJP-KA40-5 |  | 12345678 |  | 洗面所 |  | 2.0M
例3.Q.PEAK DUO M-G11 |  | 1234567890 |  | 野立て |  | 1.0M
■発生現象 |  |  |  | 異常発生日もしくはご確認日
現象の詳細 | 例1.BE○○〇が発生。再起動でも改善せず。配線を確認するも異常なし。 ーーーーーーーーーーーーーーー 例2.運転スイッチを運転にしても発電開始しない。パワコンに来てる電圧は正常。 ーーーーーーーーーーーーーーー 例3.点検により、異常モジュールを確認。異常モジュールを特定した具体的な点検結果や正常モジュールとの比較資料を添付。 | [5 empty] | エラー履歴 | 発生中のエラーコードや発生履歴にある直近のエラーコードを記入お願いします。
完了報告 ※ハンファ 使用欄
受付No.
[7 empty] | CSC責任者 | CSC担当者 | 営業
文書番号：HWJQE2303005_Ver002 serivce_request_form_230301
事業主様
その他
日程調整のご連絡先が事業主様(所有者様)の場合は事業主様にチェックを入れてください。
販売店様、施工店様の場合は、その他にチェックを入れ、連絡先をご記入ください。
サービス依頼書を弊社へ送付する1次販売店様情報をご記入ください。
案件の物件番号又は、
保証書に記載の保証書番号をご記入ください。
ご依頼の案件の事業主様(案件の所有者様)情報をご記入ください。
※重要な注意事項となりますので、必ずお読みください。
不具合が発生しているご依頼の製品情報をご記入ください。
発生している不具合詳細や調査内容をご記入ください。
・エラーコード
・調査内容、方法
・発生タイミング
・その他確認した内容

## 点検表※点検時にご活用ください
点検表 (点検時にご活用ください）
点検者名 |  |  |  | 様 | 点検日 |  |  | 月 |  | 日 |  | 時 | 分 | 天気
太陽光電池モジュール |  |  | 型番 | [6 empty] | 直列×並列 | [8 empty] | 総枚数
パワーコンディショナ |  |  | 型番 | [6 empty] | 製造番号 | [8 empty] | 台数
瞬間発電量 (KW）
総積算発電量 (KWｈ）
電圧抑制積算時間（ｈ） |  |  | h | [7 empty] | h |  |  | なしの場合
エラーコード（表示中） | [7 empty] | 有の場合 その点検コード
エラー履歴 |  |  | ① | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  |  |  | なしの場合
■パワーコンディショナ側
パワーコンディショナ端子測定 | [8 empty] | 運転ボタンOFFの時 | [6 empty] | 運転ボタンONの時
①太陽電池電圧（DC） P(+)－N(-)間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
②系統電圧（AC） U-O間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
③系統電圧（AC） O-W間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
④系統電圧（AC） U-W間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
⑤地絡有無（AC） E-O間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
■接続箱側 （接続箱ブレーカーOFFとパワーコンディショナ運転ボタンOFFの時）
回路 | 太陽光電池開放電圧測定（DC） | [5 empty] | 極性 |  |  |  | 太陽光電池絶縁抵抗 （直流地絡発生時に測定）
1 | [5 empty] | V |  |  |  |  | P |  |  |  | MΩ |  | N |  |  | MΩ
2 | [5 empty] | V |  |  |  |  | P |  |  |  | MΩ |  | N |  |  | MΩ
3 | [5 empty] | V |  |  |  |  | P |  |  |  | MΩ |  | N |  |  | MΩ
4 | [5 empty] | V |  |  |  |  | P |  |  |  | MΩ |  | N |  |  | MΩ
5 | [5 empty] | V |  |  |  |  | P |  |  |  | MΩ |  | N |  |  | MΩ
6 | [5 empty] | V |  |  |  |  | P |  |  |  | MΩ |  | N |  |  | MΩ
■昇圧ユニット側 （昇圧ユニットある場合）
| 昇圧端子電圧測定（DC） | [9 empty] | 昇圧用ブレーカー
ランプ状態 | 昇圧LED | [9 empty] | ONの時
昇圧前 | 昇圧入力電圧 | [8 empty] | V | OFFの時
昇圧後 | 昇圧出力電圧 | [8 empty] | V | ONの時
■表示モニター＆計測ユニット側
表示モニター |  | 電源ランプ | [8 empty] | モニター裏側の電源コード挿し直し実施済み
計測ユニット |  | 電源ランプ | [8 empty] | 計測ユニット端子電圧（AC）測定 ↓
[11 empty] | U-O間 |  |  | W-O間 |  |  |  | U-W間 |  | V
■太陽光モジュールに影が映る時間帯
■DC/DCコンバータ側
DC/DCコンバータ端子測定 | [8 empty] | 蓄電システム停止時 | [6 empty] | 蓄電システム動作時
蓄電池入力電圧（DC） P(+)－N(-)間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
■特定負荷用分電盤側
特定負荷用分電盤端子測定 | [8 empty] | 通常通電時 | [6 empty] | 停電時
商用電源電圧（AC） L-N間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
自立電源電圧（AC） U1-V1間 | [14 empty] | V | [5 empty] | V
serivce_request_form_230301
無
有
OK
あり
なし
点灯
点滅
消灯
点灯
点滅
消灯
点灯
点滅
消灯
OK
OK
OK
OK
OK