## AiSEG2及び関連部材の見積作成
AiSEG2及び関連部材の見積作成シート
概要と作成手順 | 条件選択項目 |  | AiSEG2等の部材拾い出し表
概要 このシートは、Q.CASTで自動積算されない AiSEG2及びその関連部材の拾い出しを行う ソフトです。作成手順は以下となります。 作成手順 ① 右の条件選択項目①から⑪までの黄色 及び緑色のセルをクリックしてプルダウン メニューから該当する部材、条件を選択 します。 ② 条件選択項目でそれぞれの部材、条件 を選択するとAiSEG2等の部材拾い出 し表に自動で必要部材が表示されます。 PCSとモニタの組合せが合っていないと 正しく拾い出しができませんので必ず ご確認下さい。 ③ Q.CASTの見積編集画面のオプション 追加からAiSEG2等の部材拾い出し表 にある部材を選択して見積もりに追加 して下さい。 ④ Q.CASTで既に選択されたモニタや ケーブル類を表示しています。不要な 場合はQCASTの見積編集画面の 数量(変更)に 0 を入力して下さい。 | ①パワーコンディショナ種類 |  | 品 名 | 単位 | 型 番 | 数量
| Q.READY |  | AiSEG2(7型モニター機能付) | 台 | MKN713 | 1
|  |  | AiSEG用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット) | セット | MKN73318 | 1 | ←主幹と最大38回路の分岐計測が可能。分岐計測が8回路を超える場合は、 オプションのケーブルとCTが必要です。
| ②モニタ種類 |  | 室内リモコン | セット | QREADY-RM-1 | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
QREADY-RM-1
③出力制御について
出力制御を行わない
④AiSEG2の仕様について
7型モニター機能付
| ⑤7型モニター機能付き用電源について |  | 注1 このHEMS拾い出しは余剰買取システムの場合のみの選択になります。
| 不要 |  | 注2 上記拾い出し表は、Q.CASTで既に選択されたモニタやケーブル類を表示しています。 不要な場合はQ.CASTの見積編集画面の数量(変更)に 0 を入力して下さい。
| ⑥設置する分電盤の種類 |  | 注3 ①～⑥の選択項目が合っていることを確認して下さい。違っている場合は選択項目が 異なる可能性が有りますのでご注意下さい。
一般的な分電盤
注4 スマートコスモは太陽光発電システムが接続可能な仕様であることをご確認下さい。
| 一般的な分電盤を選択した場合のエネルギー計測ユニットの選択 |  | 注5 ⑦～⑪は⑥で一般的な分電盤を選択した場合のオプション選択です。分岐回路の数に 応じて部材を選択して下さい。配線構成等について弊社のマニュアル及びスマートHEMS の技術マニュアルをご確認下さい。
⑦AiSEG用エネルギー計測ユニット選択
| AiSEG用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット) |  | 注6 KPシリーズを選択した場合、計測ユニットは必ず必要になりますので、モニタリングユニット
または、HEMS連携計測ユニットのどちららかを必ず選択して下さい。
⑧計測ユニット増設用アダプタ選択
| なし | ←⑦でAiSEG2用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット)を選択した場合は「なし」を選択して下さい。
⑨計測ユニット分岐増設CTセット数量選択
なし
⑩主幹用CT延長ケーブル選択(長さと本数)
なし
| 0 | ←プルダウンメニューから数字を入力して下さい。
⑪分岐用CT延長ケーブル選択(長さと本数)
なし
| 0 | ←38本以下で数字を入力して下さい。
『お取引先様開示可』
ハンファQセルズジャパン株式会社
HQJT18066 Ver.1.7
2024.4.24
Note on B5: 複数台設置において ハイブリッドともう1台の場合は ハイブリッドを選択して下さい。 それ以外の場合、HQJP-Rシリーズが含まれる場合はHQJP-Rシリーズを選択して下さい。

## AiSEG2拾い出し算出シート (hidden)
名前 | 名前定義用 | 選択された条件及び部材 | コード1 | コード2 | 組合せコード
ハイブリッドパワコン(HQJB-H55R-A1) | ハイブリッドパワコンHQJBH55RA1 | Q.READY | 1 | 1 | 5 | Q.READY | 1 | AiSEG2(7型モニター機能付) |  |  | ☜Panaの表示モニタ選択
HQJP-K30-A2 | HQJPK30A2 |  | 2 | 2 | 2 | 出力制御を行わない | 2 | AiSEG用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット) |  |  | ☜Panaの表示モニタ選択
HQJP-K40-A2 | HQJPK40A2 |  | 2 | 2 | 3 | 一般的な分電盤 | 3 | 室内リモコン |  |  | ☜オムロンの表示モニタ選択（HYBまたはHYB以外）
HQJP-K55-A2 | HQJPK55A2 |  | 2 | 2 | 1 | 7型モニター機能付 | 4 |  |  |  | ☜オムロンの表示モニタ選択（HYB以外でモニタが不要な場合）
HQJP-KA30-3 | HQJPKA303 |  | 2 | 8 |  | このコードで右の部材を選択 | 5 |  |  |  | ☜EIBS7の表示モニタ選択（HYB以外でモニタが不要な場合）
HQJP-KA40-3 | HQJPKA403 |  | 2 | 8 | 231 |  | 6 |  | 1 | AiSEG2(7型モニター機能付) | ☜AiSEG2の選択(モニタ有り無し）
HQJP-KA55-3 | HQJPKA553 |  | 2 | 8 | モニタ選択判別用コード |  | 7 |  |  |  | ☜7型モニタ機能付き用の電源の選択
HQJP-KA30-5 | HQJPKA305 |  | 2 | 8 | 14 | PCS依存 | 8 |  |  |  | ☜蓄電ネットアダプタの選択
HQJP-KA40-5 | HQJPKA405 |  | 2 | 8 | 22 | モニタ依存 | 9 |  | 2 | AiSEG用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット) | ☜太陽光ネットアダプタの選択
HQJP-KA55-5 | HQJPKA555 |  | 2 | 8 |  | HQJPのMとRのモニタ組合せ | 10 |  | 3 | 室内リモコン | ☜リモコンの選択
HQJP-M55-A2 | HQJPM55A2 |  | 2 | 3 | 7型モニター機能付き用電源 |  | 11 |  |  |  | ☜パワコン・リモコンケーブルの選択
HQJP-MA55-3 | HQJPMA553 |  | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | ☜リモコン・送信U間ケーブルの選択
HQJP-MA55-4 | HQJPMA554 |  | 2 | 15 | [6 empty] | ☜計測回路増設アダプタの選択
HQJP-R44-A2 | HQJPR44A2 |  | 2 | 4 | [6 empty] | ☜計測ユニット分岐増設CTセット数量選択
HQJP-R55-A2 | HQJPR55A2 |  | 2 | 4 | コード1：パワコンメーカによる判別 | [5 empty] | ☜主幹用CT延長ケーブル選択(長さと本数)
HQJP-RA44-3 | HQJPRA443 |  | 2 | 8 | コード2：モニタ選択による判別 | [5 empty] | ☜分岐用CT延長ケーブル選択(長さと本数)
HQJP-RA55-3 | HQJPRA553 |  | 2 | 8 | [6 empty] | ☜分岐用CT延長ケーブル選択(長さと本数)
HQJP-RA44-4 | HQJPRA444 |  | 2 | 8
HQJP-RA55-4 | HQJPRA554 |  | 2 | 8
HQJP-RA44-5 | HQJPRA445 |  | 2 | 8
HQJP-RA55-5 | HQJPRA555 |  | 2 | 8
KP55S3-HY-3A | KP55S3HY3A |  | 5 | 6
KP30K3-HQ | KP30K3HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | 品名 | 単位 | 品番 | 数量 | 備考
KP40K3-HQ | KP40K3HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | AiSEG2(7型モニター機能付) | 台 | MKN713 | 1
KP55K3-HQ | KP55K3HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | AiSEG2(モニター機能無し) | 台 | MKN704 | 1
KPK-A40-HQ | KPKA40HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | 7型モニター機能付き用電源 | 台 | MKN7138 | 1
KPK-A55-HQ | KPKA55HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | AiSEG用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット) | セット | MKN73318 | 1 | ←主幹と最大38回路の分岐計測が可能。分岐計測が8回路を超える場合は、 オプションのケーブルとCTが必要です。
KPK-A40 | KPKA40 |  | 3 | 5 |  |  |  | AiSEG用エネルギー計測ユニット | セット | MKN73301 | 1 | ←主幹と最大8回路の分岐計測が可能。分岐計測が1回路を超える場合は、 オプションのケーブルとCTが必要です。
KPK-A55 | KPKA55 |  | 3 | 5 |  |  |  | 太陽光用ネットアダプタ | 台 | MKN7761 | 1 | ←太陽光用ネットアダプタなしスマートコスモ分電盤の場合、出力制御用に必須です。
KP44M2-J4-HQ | KP44M2J4HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | 蓄電ネットアダプタ | 台 | HQJB-HNA-A1 | 1
KP55M2-J4-HQ | KP55M2J4HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | カラーモニタセット(タブレット) | セット | HQJP-MOTS-A2 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
KPW-A55-J4 | KPWA55J4 |  | 3 | 5 |  |  |  | カラーモニタセット | セット | HQJP-MSET-A2 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
KP48R-J3-HQ | KP48RJ3HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | 余剰用カラーモニタセット | セット | HQJP-MSET-A1 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
KP59R-J4-HQ | KP59RJ4HQ |  | 3 | 5 |  |  |  | カラーモニタセット | セット | HQJP-MSET-A2-HY | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
EHF-S55MP3B | EHFS55MP3B |  | 4 | 10 |  |  |  | 電力検出ユニット3 | セット | HQJP-MUKA-3 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
EHF-S99MP5B | EHFS99MP5B |  | 4 | 10 |  |  |  | 電力検出ユニット4 | セット | HQJP-MUKA-4 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
KPBP-A | KPBPA |  | 3 | 11 |  |  |  | カラーモニタ3 | セット | HQJP-MC-3 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
ESS-T3 | ESST3 |  | 5 | 12 |  |  |  | カラーモニタ4 | セット | HQJP-MC-4 | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
ESS-T1 | ESST1 |  | 5 | 13 |  |  |  | 表示モニタ | セット | ZDIS-27ENB01 | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
Q.READY | Q.READY |  | 5 | 14 |  |  |  | 室内リモコン | セット | QREADY-RM-1 | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
なし | なし |  | 6 | 7 |  |  |  | 一括制御リモコン | セット | HQJP-RM-3 | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
[8 empty] | 屋外パワコン用リモコン | セット | HQJP-RM-A1 | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
[8 empty] | パワコン‐リモコン間ケーブル(30m) | セット | POKC300B | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
出力制御を行う | 出力制御を行う | 出力制御を行わない | 1 |  |  |  |  | リモコン・送信U間ケーブル(3m) | 本 | POKC030F | 1 | ←不要な場合は見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
出力制御を行わない | 出力制御を行わない |  | 2 |  |  |  |  | パワコン・送信U間ケーブル(30m) | 本 | POKC300C | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
[8 empty] | モニタリングユニット | セット | KP-MU1P-SET-HQ | 1 | ←原則不要ですので見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
スマートコスモ(太陽光用ネットアダプタ内蔵) | スマートコスモ太陽光用ネットアダプタ内蔵 | 一般的な分電盤 | 1 |  |  |  |  | HEMS連携計測ユニット | セット | KP-MU1P-M-SET-HQ | 1
スマートコスモ(太陽光用ネットアダプタなし) | スマートコスモ太陽光用ネットアダプタなし |  | 2 |  |  |  |  | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | セット | KP-MU2B-SET | 1
一般的な分電盤 | 一般的な分電盤 |  | 3 |  |  |  |  | 計測回路増設アダプタ | 台 | MKN7331 | 1 | ←測定回路増設アダプタ追加で38回路の分岐測定が可能です。
[8 empty] | 増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)10回路 | セット | MKN74310 | 1
7型モニター機能付 | 7型モニター機能付 | モニター機能付 | 1 |  |  |  |  | 増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)20回路 | セット | MKN74320 | 1
モニター機能無し | モニター機能無し |  | 2 |  |  |  |  | 増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)30回路 | セット | MKN74330 | 1
[8 empty] | CT延長ケーブル(主幹用) 3m | 本 | MKN74603 | 0
必要 |  | 不要 | 1 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(主幹用) 10m | 本 | MKN74610 | 0
不要 |  |  | 2 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(主幹用) 20m | 本 | MKN74620 | 0
[8 empty] | CT延長ケーブル(主幹用) 30m | 本 | MKN74630 | 0
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3 | [7 empty] | CT延長ケーブル(分岐用) 1m | 本 | MKN74501 | 0
HQJP-MSET-A2-HY | HQJPMSETA2HY | QREADY-RM-1 | 1 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(分岐用) 1.5m | 本 | MKN745015 | 0
HQJP-MSET-A2+HQJP-RM-A1 | HQJPMSETA2+HQJPRMA1 |  | 2 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(分岐用) 3m | 本 | MKN74503 | 0
HQJP-MOTS-A2+HQJP-RM-A1 | HQJPMOTSA2+HQJPRMA1 |  | 3 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(分岐用) 10m | 本 | MKN74510 | 0
HQJP-MUKA-3+HQJP-RM-A1 | HQJPMUKA3+HQJPRMA1 |  | 13 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(分岐用) 20m | 本 | MKN74520 | 0
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3+HQJP-RM-A1 | HQJPMUKA3+HQJPMC3+HQJPRMA1 |  | 14 |  |  |  |  | CT延長ケーブル(分岐用) 30m | 本 | MKN74530 | 0
HQJP-MSET-A2 | HQJPMSETA2 |  | 4
HQJP-MOTS-A2 | HQJPMOTSA2 |  | 5
HQJP-MUKA-3 | HQJPMUKA3 |  | 9
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3 | HQJPMUKA3+HQJPMC3 |  | 10
HQJP-MUKA-3+HQJP-RM-3 | HQJPMUKA3+HQJPRM3 |  | 11
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3+HQJP-RM-3 | HQJPMUKA3+HQJPMC3+HQJPRM3 |  | 12
HQJP-MUKA-4 | HQJPMUKA4 |  | 30
HQJP-MUKA-4+HQJP-MC-4 | HQJPMUKA4+HQJPMC4 |  | 31
HQJP-MUKA-4+HQJP-RM-3 | HQJPMUKA4+HQJPRM3 |  | 32
HQJP-MUKA-4+HQJP-MC-4+HQJP-RM-3 | HQJPMUKA4+HQJPMC4+HQJPRM3 |  | 33
KP-MU1P-SET-HQ | KPMU1PSETHQ |  | 6
KP-MU2B-SET | KPMU2BSET |  | 7
ZDIS-27ENB01 | ZDIS27ENB01 |  | 15
遠隔モニタリング | 遠隔モニタリング |  | 20
ES-R6（同梱） | ESR6（同梱） |  | 19
ESS-R5（同梱） | ESSR5（同梱） |  | 21
QREADY-RM-1 | QREADYRM1 |  | 22
なし | なし |  | 8
なし
AiSEG用エネルギー計測ユニット(増設アダプタセット) | MKN73318 | AiSEG用エネルギー計測ユニット増設アダプタセット
AiSEG用エネルギー計測ユニット | MKN73301
計測回路増設アダプタ | 計測回路増設アダプタ
なし | なし
分岐増設CTセット | CTセット | 選択されたオプション | 選択コード
なし | なし | なし | 0
CT30A 10回路 | 増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)10回路 | なし | 0
CT30A 20回路 | 増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)20回路 | なし | 0
CT30A 30回路 | 増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)30回路 | なし | 0
0000
主幹用延長ケーブル | 主幹用延長
なし | なし | 選択されたオプション（空白削除）
3m | CT延長ケーブル(主幹用) 3m
10m | CT延長ケーブル(主幹用) 10m
20m | CT延長ケーブル(主幹用) 20m
30m | CT延長ケーブル(主幹用) 30m
分岐用延長ケーブル | 分岐用延長
なし | なし
1m | CT延長ケーブル(分岐用) 1m
1.5m | CT延長ケーブル(分岐用) 1.5m
3m | CT延長ケーブル(分岐用) 3m
10m | CT延長ケーブル(分岐用) 10m
20m | CT延長ケーブル(分岐用) 20m
30m | CT延長ケーブル(分岐用) 30m
分岐用延長ケーブル本数 | 本数
0 | 0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3

## AiSEG2拾い出し選定表 (hidden)
AiSEG2 拾い出し選定表
選択条件 |  |  |  | 選択製品 |  |  | オプション
PCS種類 | 分電盤種類 | 出力制御の有無 | AiSEG2種類
HQJB-A ハイブリッドパワコン | スマートコスモ (アダプタあり） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 蓄電用ネットアダプタ | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 蓄電用ネットアダプタ | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 蓄電用ネットアダプタ | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 蓄電用ネットアダプタ | - | -
| スマートコスモ (アダプタなし） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 蓄電用ネットアダプタ | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 蓄電用ネットアダプタ | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 蓄電用ネットアダプタ | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 蓄電用ネットアダプタ | - | -
| 一般分電盤 | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 蓄電用ネットアダプタ | AiSEG用エネルギー計測ユニット | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 蓄電用ネットアダプタ | AiSEG用エネルギー計測ユニット | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 蓄電用ネットアダプタ | AiSEG用エネルギー計測ユニット | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 蓄電用ネットアダプタ | AiSEG用エネルギー計測ユニット | -
HQJP-A2シリーズ | スマートコスモ (アダプタあり） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | - | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | - | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | - | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | - | - | -
| スマートコスモ (アダプタなし） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 太陽光用ネットアダプタ | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | - | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 太陽光用ネットアダプタ | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | - | - | -
| 一般分電盤 | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
HQJP-3シリーズ | スマートコスモ (アダプタあり） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | - | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | - | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | - | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | - | - | -
| スマートコスモ (アダプタなし） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | 太陽光用ネットアダプタ | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | - | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | 太陽光用ネットアダプタ | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | - | - | -
| 一般分電盤 | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
KPシリーズ (ハイブリッドパワコン以外） | スマートコスモ (アダプタあり） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | HEMS連携計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | HEMS連携計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | HEMS連携計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | HEMS連携計測ユニット | - | -
| スマートコスモ (アダプタなし） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | HEMS連携計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | HEMS連携計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | HEMS連携計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | HEMS連携計測ユニット | - | -
| 一般分電盤 | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | HEMS連携計測ユニット | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | HEMS連携計測ユニット | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | HEMS連携計測ユニット | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | HEMS連携計測ユニット | -
KP ハイブリッドパワコン | スマートコスモ (アダプタあり） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | -
| スマートコスモ (アダプタなし） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | - | -
| 一般分電盤 | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | -
EIBS7 | スマートコスモ (アダプタあり） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
| スマートコスモ (アダプタなし） | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
| 一般分電盤 | 出力制御あり | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタあり | AiSEG2(7型モニター機能付) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | 7型モニター機能付き用電源
|  | 出力制御あり | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -
|  | 出力制御なし | AiSEG2モニタなし | AiSEG2(モニター機能無し) | AiSEG用エネルギー計測ユニット | - | -

## ZEH等補助金対応システムの見積作成 (hidden)
ZEH/ZEH+補助金対応システムの見積作成シート
概要と作成手順 | 条件選択項目 |  | ZEH/ZEH+対応部材の拾い出し表
概要 このシートは、Q.CASTで自動積算されないZEH、ZEH+補助金対応システムの拾出しを行うソフト です。作成手順は以下となります。 作成手順 ① 右の条件選択項目①から⑪までの黄色及び 緑色のセルをクリックしてプルダウンメニューから 該当する部材、条件を選択します。 ② 条件選択項目でそれぞれの部材、条件を選択 するとZEH対応部材の拾い出し表に自動で必要 部材が表示されます。 PCSとモニタの組合せが合っていないと正しく拾い 出しができませんので必ずご確認下さい。 ③ 条件選択項目の⑥～⑪はオプションです。 必要に応じて種類と数量を選択して下さい。 ①～⑤の条件によってCTセンサ選択の種類 が異なりますので、①～⑤を変更した際には 必ず⑥から⑪の種類の欄を確認して、必要 な種類に変更して下さい。 ④ Q.CASTの見積編集画面のオプション追加から ZEH対応部の材拾い出し表にある部材を選択 して見積もりに追加して下さい。 ⑤ ZEH対応部材の拾い出し表にはQ.CASTで 既に選択されたモニタやケーブル類を表示して います。不要な場合はQ.CASTの見積編集 画面の数量(変更)に 0 を入力して下さい。 ⑥ オプション選択について、種類選択にある種類 を複数選択は出来ないので、Q.CASTで追加 してください。 | ①補助金種類 |  | 品 名 | 単位 | 型 番 | 数量
| ZEH |  | カラーモニタセット(無線タイプ) | セット | HQ-D-M06H-1M | 1 | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
|  |  | エネルギー計測ユニット有線方式 | 台 | HM-EM03-E | 1
| ②パワーコンディショナ種類 |  | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | セット | POK-C018G | 1
| HQ-D-K40-1 |  | 電流センサ(内径16mm)増設用 | 個 | POK-S016 | 1
|  |  | 電流センサ増設用ケーブル(10m) | 本 | POK-C100X | 1
③計測ユニット種類
HQ-D-M06H-1M
④エネルギー計測/情報収集ユニット種類
エネルギー計測ユニット有線方式(HM-EM03-E)
| ⑤設置する分電盤種類 |  | 注1 このHEMS拾い出しは余剰買取システムの場合のみの選択になります。
| 一般的な分電盤 |  | 注2 AiSEG2が必要となる場合の拾い出しは別途AiSEG2及び関連部材の見積作成シートで 拾い出しを行って下さい。
エネルギー計測ユニットが選択されている場合EcoEyeは選択できません。
注3 上記拾い出し表は、Q.CASTで既に選択されたモニタを表示しています。 不要な場合はQ.CASTの見積編集画面の数量(変更)に 0 を入力して下さい。
| 一般的な分電盤を選択した場合のCTの オプション選択(必ず選択し直して下さい） |  | 注4 ①～⑤の選択項目が合っていることを確認して下さい。違っている場合は選択項目が 異なる可能性が有りますのでご注意下さい。
| ⑥CT電流センサ(種類と数量) |  | 注5 ⑥～⑪は⑤で一般的な分電盤を選択した場合のオプション選択です。エネルギー計測ユニット /情報収集ユニットの有無によってCTセンサの種類が異なります。また分岐回路の数に応じて 部材を選択して下さい。配線構成等について弊社のマニュアル、三菱HEMS及びパナソニック のスマートHEMSの技術マニュアルをご確認下さい。
| 種類 | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm)
| 数量 | 1
拾い出しの種類が異なります。変更して下さい。
注6 HQJPシリーズの場合、A2シリーズはCT計測は5回路までになります(外部発電は除く)。
| ⑦CT用ケーブル選択(長さと数量) |  | また、HQJP-MUKA-3の場合、CT計測は1回路のみになります。
| 種類 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | 注7 三菱HEMSを選択する場合、分岐回路数については下記の条件が必須になりますのでご注意下さい。
| 数量 | 1
拾い出しの種類が異なります。変更して下さい
⑧電力計測電流センサ(種類と数量）
| 種類 | 電流センサ増設用ケーブル(10m)
| 数量 | 1
拾い出しの種類が異なります。変更して下さい。
拾い出し部材はありません(下記部材は拾い出されません)
| 種類 | 外部発電機用電流センサケーブル(3m)
| 数量 | 1
拾い出し部材はありません(下記部材は拾い出されません)
| 種類 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個
| 数量 | 1
拾い出し部材はありません(下記部材は拾い出されません)
| 種類 | 分岐計測用電流センサケーブル(10m)
| 数量 | 1
ハンファQセルズジャパン株式会社
HQJT18066 Ver.1.4
2019.9.9

## 補助金拾い出し算出シート (hidden)
名前 | 名前定義用 | 選択された条件及び部材 |  | コード1 | コード2
ZEH | ZEH | ZEH | 1 | 1 |  |  | 拾い出し表
ZEH+ | ZEHP |  |  | 2 |  | 1 | HQ-D-M06H-1M | 1 | HQ-D-M06H-1M | 1
[6 empty] | 2 | HM-EM03-E
パワコン種類 |  |  |  |  | 6 | 3 | POK-C018G
ハイブリッドパワコン(HQJB-H55R-A1) | HQJBH55RA1N | HQDK401 | 5 | 1 | 1 | 4 | POK-S016 | 2 | HM-EM03-E | 1
HQJP-K30-A2 | HQJPK30A2N |  |  | 2 | 2 | 5 | POK-C100X
HQJP-K40-A2 | HQJPK40A2N |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 3 | POK-C018G | 1
HQJP-K55-A2 | HQJPK55A2N |  |  | 2 | 2 | 7
HQJP-M55-A2 | HQJPM55A2N |  |  | 3 | 3 | 8 |  | 4 | POK-S016 | 1
HQJP-MA55-3 | HQJPMA553N |  |  | 7 | 4 | 9
HQJP-R44-A2 | HQJPR44A2N |  |  | 4 | 5 | 10 |  | 5 | POK-C100X | 1
HQJP-R55-A2 | HQJPR55A2N |  |  | 4 | 5 | 11
HQ-D-K40-1 | HQDK401 |  |  | 5 | 6 | 12
HQ-D-K55-1 | HQDK551 |  |  | 5 | 6 | 13
HQ-D-RA45-1 | HQDRA451 |  |  | 5 | 7 | 14
HQ-D-RA55-1 | HQDRA551 |  |  | 5 | 7 | 15
HQ-D-RA55-1E | HQDRA551E |  |  | 5 | 7 |  | 1
オムロンハイブリッドパワコン(KP55S3-HY-3A) | KP55S3HY3A |  |  | 6 | 8
[7 empty] | 品番 | 単位 | 品名 | 数量 | 備考
[7 empty] | HQ-D-M06H-1M | セット | カラーモニタセット(無線タイプ) | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
計測ユニット種類 |  | HQDK401 |  |  | 1 |  | HQ-D-M06H-1Y | セット | カラーモニタセット(有線タイプ) | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
HQ-D-M06H-1M | HQDM06H1M | HQDM06H1M | 1 | 1 | 1 |  | KP-MU2B-SET | セット | モニタリングユニット2B(ハイブリッド専用) | 1
HQ-D-M06H-1Y | HQDM06H1Y | HQ-D-M06H-1M |  | 1 | 2 |  | HQJP-MSET-A2-HY | セット | カラーモニタセット | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
KP-MU2B-SET | KPMU2BSET |  |  | 2 | 3 |  | HQJP-MSET-A2 | セット | カラーモニタセット | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
HQJP-MSET-A2-HY | HQJPMSETA2HY |  |  | 3 | 4 |  | HQJP-MOTS-A2 | セット | カラーモニタセット(タブレット) | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
HQJP-MSET-A2+HQJP-RM-A1 | HQJPMSETA2HQJPRMA1 |  |  | 4 | 5 |  | HQJP-MUKA-3 | セット | 電力検出ユニット | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に0を入力して下さい。
HQJP-MOTS-A2+HQJP-RM-A1 | HQJPMOTSA2HQJPRMA1 |  |  | 4 | 6 |  | HQJP-MC-3 | セット | カラーモニタ | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に1を入力して下さい。
HQJP-MUKA-3+HQJP-RM-A1 | HQJPMOTSA2HQJPRMA2 |  |  | 6 | 9 |  | HQJP-RM-3 | セット | 一括制御リモコン | 1 |  | ←不要な場合見積編集画の数量(変更)に2を入力して下さい。
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3+HQJP-RM-A1 | HQJPMOTSA2HQJPRMA3 |  |  | 6 | 10 |  | HQJP-RM-A1 | 個 | 屋外用パワコン用リモコン | 1
HQJP-MUKA-3+HQJP-RM-3 | HQJPMUKA3HQJPRM3 |  |  | 8 | 11 |  | HM-GW03 | 台 | 情報収集ユニット | 1
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3+HQJP-RM-3 | HQJPMUKA3HQJPMC3HQJPRM3 |  |  | 8 | 12 |  | HM-EM03-E | 台 | エネルギー計測ユニット有線方式 | 1
HQJP-MSET-A2 | HQJPMSETA2 |  |  | 5 | 7 |  | HM-EM03-W | 台 | エネルギー計測ユニット無線方式 | 1
HQJP-MOTS-A2 | HQJPMOTSA2 |  |  | 5 | 8 |  | MKN704 | 台 | AiSEG2
HQJP-MUKA-3 | HQJPMUKA3 |  |  | 7 | 13 |  | HM-CTE30 | 個 | CT(30A)クランプ方式 | 1
HQJP-MUKA-3+HQJP-MC-3 | HQJPMUKA3HQJPMC3 |  |  | 7 | 14 |  | HM-CTE60 | 個 | CT(60A)クランプ方式 | 1
[7 empty] | HM-CTE100 | 個 | CT(100A)クランプ方式 | 1
HEMS機器 |  | ZEHHQD | 4 |  |  |  | HM-CBE02 | 本 | CTケーブル(CT2個用)2m | 1
情報収集ユニット(HM-GW03) | HMGW03 | HMEM03E | HM-GW03 | 1 |  |  | HM-CBE05 | 本 | CTケーブル(CT2個用)5m | 1
情報収集ユニット+エネルギー計測ユニット有線方式 | HMGW03HMEM03E |  |  | 2 |  |  | HM-CBE10 | 本 | CTケーブル(CT2個用)10m | 1
情報収集ユニット+エネルギー計測ユニット無線方式 | HMGW03HMEM03W | HM-EM03-E |  | 3 |  |  | PV-DC10A-HQ | セット | 電力計測用電流センサー φ10 2個入り | 1
なし | なし |  |  | 7 |  |  | PV-DC16A-HQ | セット | 電力計測用電流センサー φ16 2個入り | 1
エネルギー計測ユニット有線方式(HM-EM03-E) | HMEM03E |  | HM-EM03-E | 4 |  |  | PV-DC24A-HQ | セット | 電力計測用電流センサー φ24 2個入り | 1
エネルギー計測ユニット無線方式(HM-EM03-W) | HMEM03W |  | HM-EM03-W | 5 |  |  | PV-DC06J1-HQ | セット | 個別電力計測用電流センサー φ6 1個入り | 1
なし | なし |  |  | 7 |  |  | PV-DC06J2-HQ | セット | 個別電力計測用電流センサー φ6 2個入り | 1
AiSEG2 | AiSEG2 |  |  | 6 |  |  | PV-DC01-HQ | セット | 発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | 1
なし | なし |  |  | 7 |  |  | KP-CT-T09AC30 | セット | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm)2個 | 1
[7 empty] | KP-CHB-C4VG05N | 本 | 分岐計測用電流センサケーブル(5m) | 1
補助金分電盤種類 |  | NOTHING | 51 |  |  |  | KP-CHB-C4VG10N | 本 | 分岐計測用電流センサケーブル(10m) | 1
一般的な分電盤 | 一般的な分電盤 | 一般的な分電盤 | 1 | 1 |  |  | KP-CHB-C4VG15N | 本 | 分岐計測用電流センサケーブル(15m) | 1
スマート分電盤(EcoEye) | スマート分電盤(EcoEye) |  |  | 2 |  |  | KP-CHB-C4VG30N | 本 | 分岐計測用電流センサケーブル(30m) | 1
一般的な分電盤 | 一般的な分電盤 |  |  | 1 |  |  | KP-CT-S16AC100 | セット | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径14.5mm)2個 | 1
スマートコスモ | スマートコスモ |  |  | 3 |  |  | KP-CT-S24AC100 | セット | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径24mm)2個 | 1
|  |  | 14 |  |  |  | KP-CHC-C4VG05N | 本 | 外部発電機用電流センサケーブル(5m) | 1
オプション① |  |  | 514 |  |  |  | KP-CHC-C4VG10N | 本 | 外部発電機用電流センサケーブル(10m) | 1
CTセンサ種類 |  | CTセンサ種類 | KPMU2BSETなし |  | 1 |  | KP-CHC-C4VG15N | 本 | 外部発電機用電流センサケーブル(15m) | 1
なし | なし | POK-C018G |  | 4 | 0 |  | KP-CHC-C4VG30N | 本 | 外部発電機用電流センサケーブル(30m) | 1
CT(30A)クランプ方式 | HM-CTE30 |  |  | 1 |  |  | POK-C100G | セット | 電流センサ増設用セット(10m/内径10mm) | 1
CT(60A)クランプ方式 | HM-CTE60 |  |  | 1 |  |  | POK-C018G | セット | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | 1
CT(100A)クランプ方式 | HM-CTE100 |  |  | 1 |  |  | POK-C100X | 本 | 電流センサ増設用ケーブル(10m) | 1
なし | [6 empty] | POK-S016 | 個 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | 1
電力計測用電流センサー φ10 2個入り | PV-DC10A-HQ |  |  | 2
電力計測用電流センサー φ16 2個入り | PV-DC16A-HQ |  |  | 2
電力計測用電流センサー φ24 2個入り | PV-DC24A-HQ |  |  | 2
なし | なし
分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  |  | 3
なし
電流センサ増設用セット(10m/内径10mm) | POK-C100G |  |  | 4
電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | POK-C018G |  |  | 4
オプション②
CTケーブル種類 |  | CTケーブル種類
なし | なし | POK-S016 |  | 4 | 0
CTケーブル(CT2個用)2m | HM-CBE02 |  |  | 1
CTケーブル(CT2個用)5m | HM-CBE05 |  |  | 1
CTケーブル(CT2個用)10m | HM-CBE10 |  |  | 1
なし | なし
個別電力計測用電流センサー φ6 1個入り | PV-DC06J1-HQ |  |  | 2
個別電力計測用電流センサー φ6 2個入り | PV-DC06J2-HQ |  |  | 2
なし | なし |  |  | 0
分岐計測用電流センサケーブル(5m) | KP-CHB-C4VG05N |  |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(10m) | KP-CHB-C4VG10N |  |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(15m) | KP-CHB-C4VG15N |  |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(30m) | KP-CHB-C4VG30N |  |  | 3
なし
電流センサ(内径16mm)増設用 | POK-S016 |  |  | 4
オプション③
なし | なし | 電力計測電流センサ |  | 4 | 0
発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | PV-DC01-HQ | POK-C100X |  | 2
なし | なし
主幹/外部発電機用 電流センサ(内径14.5mm)2個 | KP-CT-S16AC100 |  |  | 3
主幹/外部発電機用 電流センサ(内径24mm)2個 | KP-CT-S24AC100 |  |  | 3
なし
電流センサ増設用ケーブル(10m) | POK-C100X |  |  | 4
なし
発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | PV-DC01-HQ |  |  | 2
個別電力計測用電流センサー φ6 1個入り | PV-DC06J1-HQ |  |  | 5
個別電力計測用電流センサー φ6 2個入り | PV-DC06J2-HQ |  |  | 5
オプション④ |  | 1
なし | なし |  |  | 0 | 1
外部発電機用電流センサケーブル(3m) | KP-CHC-C4VG03N | KP-CHC-C4VG03N |  | 3
外部発電機用電流センサケーブル(5m) | KP-CHC-C4VG05N |  |  | 3
外部発電機用電流センサケーブル(10m) | KP-CHC-C4VG10N |  |  | 3
外部発電機用電流センサケーブル(15m) | KP-CHC-C4VG15N |  |  | 3
外部発電機用電流センサケーブル(30m) | KP-CHC-C4VG30N |  |  | 3
オプション⑤ |  | 1
なし | なし |  |  | 0 | 1
分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 | KP-CT-T09AC30 |  | 3
オプション⑥ |  | 1
なし | なし |  |  | 0 | 1
分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N | KP-CHB-C4VG10N |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(5m) | KP-CHB-C4VG05N |  |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(10m) | KP-CHB-C4VG10N |  |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(15m) | KP-CHB-C4VG15N |  |  | 3
分岐計測用電流センサケーブル(30m) | KP-CHB-C4VG30N |  |  | 3

## 分岐回路選定表 (hidden)
補助金種類 | PCS種類 | 計測ユニット | 情報収集ユニット | エネルギー計測 | 分電盤種類 | 分岐回路数
PANA | HQJB | HQJP-MSET-A2-HY |  |  |  |  | 371 | 5
| HQJP | HQJP-MSET-A2+HQJP-RM-A1 |  |  |  |  | 471 | 5
|  | HQJP-MSET-A2 |  |  |  |  | 571 | 5
ZEH | HQ-D | HQ-D-M06H-1M |  |  |  | 2回路まで | 171 | 2
|  | HQ-D-M06H-1M |  | HM-EM03-E |  | 14回路まで | 151 | 14
|  | HQ-D-M06H-1M |  | HM-EM03-W |  | 14回路まで | 141 | 14
|  | HQ-D-M06H-1M |  |  | スマート分電盤EcoEye |  | 132
|  | HQ-D-M06H-1Y |  |  |  | 2回路まで | 131 | 2
|  | HQ-D-M06H-1Y |  | HM-EM03-E |  | 14回路まで | 151 | 14
|  | HQ-D-M06H-1Y |  | HM-EM03-W |  | 14回路まで | 141 | 14
|  | HQ-D-M06H-1Y |  |  | スマート分電盤EcoEye |  | 132
| KPハイブリッド | KP-MU2B-SET |  |  |  | 6回路まで | 271 | 6
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 |  |  | 6回路まで | 211 | 6
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 | HM-EM03-E |  | 20回路まで | 221 | 20
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 | HM-EM03-W |  | 20回路まで | 231 | 20
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 |  | スマート分電盤EcoEye |  | 212
ZEH+ | HQ-D | HQ-D-M06H-1M |  |  |  | 2回路まで | 131 | 2
|  | HQ-D-M06H-1M |  | HM-EM03-E |  | 14回路まで | 151 | 14
|  | HQ-D-M06H-1M |  | HM-EM03-W |  | 14回路まで | 141 | 14
|  | HQ-D-M06H-1M |  |  | スマート分電盤EcoEye |  | 132
|  | HQ-D-M06H-1Y |  |  |  | 2回路まで | 131 | 2
|  | HQ-D-M06H-1Y |  | HM-EM03-E |  | 14回路まで | 151 | 14
|  | HQ-D-M06H-1Y |  | HM-EM03-W |  | 14回路まで | 141 | 14
|  | HQ-D-M06H-1Y |  |  | スマート分電盤EcoEye |  | 132
| KPハイブリッド | KP-MU2B-SET | HM-GW03 |  |  | 6回路まで | 211 | 6
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 | HM-EM03-E |  | 20回路まで | 221 | 6
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 | HM-EM03-W |  | 20回路まで | 231 | 20
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 |  | スマート分電盤EcoEye |  | 212 | 20
|  |  | 1 | 4 | 1 | 141 |  | 14

## 補助金対応システム拾い出し選定表 (hidden)
補助金種類 | PCS種類 | 計測ユニット | 情報収集ユニット | エネルギー計測 | 分電盤種類 | 分岐回路数
ZEH/ZEH+ | HQJB | HQJP-MSET-A2-HY |  |  |  | 5回路まで
| HQJP | HQJP-MSET-A2 |  |  |  | 5回路まで
| HQ-D | HQ-D-M06H-1M(無線) |  |  |  | 2回路まで
|  | HQ-D-M06H-1M(無線) |  | HM-EM03-E(有線) |  | 14回路まで
|  | HQ-D-M06H-1M(無線) |  | HM-EM03-W(無線) |  | 14回路まで
|  | HQ-D-M06H-1M(無線) |  |  | スマート分電盤(EcoEye)
|  | HQ-D-M06H-1Y(有線) |  |  |  | 2回路まで
|  | HQ-D-M06H-1Y(有線) |  | HM-EM03-E(有線) |  | 14回路まで
|  | HQ-D-M06H-1Y(有線) |  | HM-EM03-W(無線) |  | 14回路まで
|  | HQ-D-M06H-1Y(有線) |  |  | スマート分電盤(EcoEye)
| KPハイブリッド | KP-MU2B-SET |  |  |  | 6回路まで
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 | HM-EM03-E(有線) |  | 20回路まで
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 | HM-EM03-W(無線) |  | 20回路まで
|  | KP-MU2B-SET | HM-GW03 |  | スマート分電盤(EcoEye)

## 履歴表 (hidden)
日時 | 内 容
2018.7.23 | 計測ユニット分岐増設CTセットの品名変更
分岐増設用CT(30A)10回路→増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)10回路
分岐増設用CT(30A)20回路→増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)20回路
分岐増設用CT(30A)30回路→増設アダプタ用分岐増設用CTセット(30A)30回路
2018.8.2 | HQJP-MSET-A1⇒HQJP-MSET-A2に変更
パワコン・送信U間ケーブル(30m)を追加して選択可能とした
2019.7.24 | KP55S3-HY-3Aを追加
HEMS等補助金対応システムの見積作成シート等を追加
2022.1.17 | EIBS7追加
2023.10.18 | T1,T3,Q.READY追加 HQJPの4シリーズ追加、MUKA-4追加

## 計測回路用部材表 (hidden)
種類 | 三菱HEMS
| 型番 | 品名 | 備考(接続機器例)
CTセンサ(電流センサ) | HM-CTE30 | CT(30A)クランプ方式 | HM-EM03用：エアコン、冷蔵庫、食器洗い乾燥機等
| HM-CTE60 | CT(60A)クランプ方式 | HM-EM03用：蓄電池、IHクッキングヒータ等
| HM-CTE100 | CT(100A)クランプ方式 | HM-EM03用
ケーブル | HM-CTE02 | CTケーブル(CT2個用)2m | HM-EM03用
| HM-CTE05 | CTケーブル(CT2個用)5m | HM-EM03用
| HM-CTE10 | CTケーブル(CT2個用)10m | HM-EM03用
CTセンサ＋ケーブルセット | PV-DC10A-HQ | 電力計測用電流センサー φ10 2個入り | HQ-D-M06H-1Y/M用、2.5mケーブルは本体に付属
| PV-DC16A-HQ | 電力計測用電流センサー φ16 2個入り | HQ-D-M06H-1Y/M用、2.5mケーブルは本体に付属
| PV-DC24A-HQ | 電力計測用電流センサー φ24 2個入り | HQ-D-M06H-1Y/M用、2.5mケーブルは本体に付属
| PV-DC06J1-HQ | 個別電力計測用電流センサー φ6 1個入り | HQ-D-M06H-1Y/M用、2.5mケーブル付属
| PV-DC06J2-HQ | 個別電力計測用電流センサー φ6 2個入り | HQ-D-M06H-1Y/M用、2.5mケーブル付属
| PV-DC01-HQ | 発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | HQ-D-M06H-1Y/M用、2.5mケーブル付属:蓄電池、エコキュート、エネファーム等の外部発電機
種類 | PANA HEMS
| 型番 | 品名 | 備考
CTセンサ(電流センサ) | POK-S016 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | 外部発電(既設の太陽光発電、エネファーム、エコウィル等)は1回路、分岐回路は5回路になります。
ケーブル | POK-C100X | 電流センサ増設用ケーブル(10m)
CTセンサ＋ケーブルセット | POK-C100G | 電流センサ増設用セット(10m/内径10mm)
| POK-C018G | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm)
種類 | オムロン HEMS
| 型番 | 品名 | 備考
CTセンサ(電流センサ) | KP-CT-S16AC100 | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径14.5mm)2個 | 外部発電(既設の太陽光発電)は1回路、分岐回路は6回路になります。
| KP-CT-S24AC100 | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径24mm)2個
| KP-CT-T09AC30 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm)2個
ケーブル | KP-CHC-C4VG03N | 外部発電機用電流センサケーブル(3m)
| KP-CHC-C4VG05N | 外部発電機用電流センサケーブル(5m)
| KP-CHC-C4VG10N | 外部発電機用電流センサケーブル(10m)
| KP-CHC-C4VG15N | 外部発電機用電流センサケーブル(15m)
| KP-CHC-C4VG30N | 外部発電機用電流センサケーブル(30m)
| KP-CHB-C4VG03N | 分岐計測用電流センサケーブル(3m)
| KP-CHB-C4VG05N | 分岐計測用電流センサケーブル(5m)
| KP-CHB-C4VG10N | 分岐計測用電流センサケーブル(10m)
| KP-CHB-C4VG15N | 分岐計測用電流センサケーブル(15m)
| KP-CHB-C4VG30N | 分岐計測用電流センサケーブル(30m)

## ZEH,ZEH+補助金拾い出し例 (hidden)
分岐回路の拾い出し例（ZEH,ZEH+が可能な最小分岐数を想定）
分類1 | 分類2 | 分類3 | オムロンHYBでKP-MU2B-SET＋HM-GW03選択時
HYB蓄電池あり | エネファーム、エコウィル等なし | 太陽光の外部発電あり | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 情報収集ユニット | HM-GW03 |  | 1 | 台
|  |  | 2 | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径24mm)2個 | KP-CT-S24AC100 |  | 1 | セット
|  |  | 3 | 外部発電機用電流センサケーブル(3m) | KP-CHC-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 4 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 5 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 外部発電機(太陽光発電)は1台計測可能です。計測電流は100Aまでです。電線外径は24mm未満です。 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 別途HM-EM03-E(有線タイプ)またはHM-EM03-W(無線タイプ)追加することで分岐計測も14回路まで可能になります。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機、V2Hとの併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。
|  | 太陽光の外部発電なし | オムロンHYBでKP-MU2B-SET＋HM-GW03選択時
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 情報収集ユニット | HM-GW03 |  | 1 | 台
|  |  | 2 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 3 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 別途HM-EM03-E(有線タイプ)またはHM-EM03-W(無線タイプ)追加することで分岐計測も14回路まで可能になります。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機、V2Hとの併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。
オムロンHYBでKP-MU2B-SETのみを選択した場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 2 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機との併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
| エネファーム、エコウィル等あり |  | HQJBでAiSEG2なしの場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | POK-S016 |  | 1 | 個
|  |  | 2 | 電流センサ増設用ケーブル(10m) | POK-C100X |  | 1 | 本
|  |  | 3 | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | POK-C018G |  | 2 | セット
|  |  | 備考 | 外部発電機(エネファーム、エコウィル等)が1台計測可能です。電流センサは計測電流は60Aまで、電線外径は16mm未満です。 エネファームエコウィル等についてはPanasonic製エネファームのみ確認済みで、停電時エネファームは使用できません。 電流センサーの計測電流は20Aです。電線外径は10mm未満です。 分岐計測は最大5回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
HYB蓄電池なし | 外部発電機、蓄電池、他社製パワコン1台あり |  | 三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1M+HM-EM03 選択時
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | エネルギー計測ユニット有線方式 | HM-EM03-E |  | 1 | 台
|  |  | 備考 | 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台、分岐計測が2台と仮定して積算しています。 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台、分岐計測は2台分がHM-EM03-Eの付属品として同梱されています。 外部発電機等を計測する電流センサは60Aまで、電線外径は9.7mm未満です。 分岐計測の電流センサは30Aまで、電線外径は5.7mm未満です。 HM-EM03-Eは有線タイプです。HM-EM03-W(無線タイプ)に変更可能です。 分岐計測は最大14回路まで計測可能です。 分電盤は一般分電盤としています。
三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1Mのみ選択時 (発電機の計測のみ)
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | PV-DC01-HQ |  | 1 | セット
|  |  | 備考 | 本見積は外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台のみの計測であり、分岐計測はできません。 計測可能な電線外径は10ｍｍ未満です。 発電電力計測用電流センサーには2.5mのケーブルが同梱されています。 別途HM-EM03-E(有線タイプ）またはHM-EM03-W(無線タイプ）追加することで分岐計測も14回路まで可能になります。 分電盤は一般分電盤としています。
| 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンなし |  | 三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1Mのみ選択時 (分岐計測のみ)
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 個別電力計測用電流センサー φ6 2個入り | PV-DC06J2-HQ |  | 1 | セット
|  |  | 備考 | 分岐計測は2回路までです。計測可能な電線外径は6ｍｍ未満です。 本見積は分岐計測が2回路の見積です。 別途HM-EM03-E(有線タイプ)またはHM-EM03-W(無線タイプ)追加することで分岐計測も14回路まで可能になります。 個別電力計測用電流センサーには2.5mのケーブルが同梱されています。 分電盤は一般分電盤としています。
・外部発電は既設の太陽光発電で、PCSまで含めたシステムをそのまま使用する場合の発電回路とする。
・エネファームありの場合はAiSEG2及び関連部材の見積作成で部材を選択して下さい。
・上記の条件以外については該当するシステム構成がありません。

## ZEH,ZEH+補助金拾い出し例(詳細) (hidden)
分岐回路の拾い出し例（ZEH,ZEH+が可能な最小分岐数を想定）
分類1 | 分類2 | 分類3 | オムロンHYBでKP-MU2B-SET＋HM-GW03選択時
HYB蓄電池あり | エネファーム、エコウィル等なし | 太陽光の外部発電あり | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 情報取集ユニット | HM-GW03 |  | 1 | 台
|  |  | 2 | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径24mm)2個 | KP-CT-S24AC100 |  | 1 | セット
|  |  | 3 | 外部発電機用電流センサケーブル(3m) | KP-CHC-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 4 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 5 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 外部発電機(太陽光発電)は1台計測可能です。計測電流は100Aまでです。電線外径は24mm未満です。 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分岐計測が7回路以上必要な場合は別途HM-EM03-E(有線タイプ）またはHM-EM03-W(無線タイプ）を追加して下さい。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機との併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。
オムロンHYBでKP-MU2B-SETのみを選択した場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 主幹/外部発電機用 電流センサ(内径24mm)2個 | KP-CT-S24AC100 |  | 1 | セット
|  |  | 2 | 外部発電機用電流センサケーブル(3m) | KP-CHC-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 3 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 4 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 外部発電機(太陽光発電)は1台計測可能です。計測電流は100Aまでです。電線外径は24mm未満です。 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機との併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
HQJBでAiSEG2なしの場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | POK-S016 |  | 1 | 個
|  |  | 2 | 電流センサ増設用ケーブル(10m) | POK-C100X |  | 1 | 本
|  |  | 3 | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | POK-C018G |  | 2 | セット
|  |  | 備考 | 外部発電機(太陽光発電)が1台計測可能です。計測電流は100Aまでです。電線外径は16mm未満です。 電流センサーの計測電流は20Aです。電線外径は10mm未満です。 分岐計測は最大5回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
|  | 太陽光の外部発電なし | オムロンHYBでKP-MU2B-SET＋HM-GW03選択時
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 情報取集ユニット | HM-GW03 |  | 1 | 台
|  |  | 2 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 3 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分岐計測が7回路以上必要な場合は別途HM-EM03-E(有線タイプ）またはHM-EM03-W(無線タイプ）を追加して下さい。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機との併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。
オムロンHYBでKP-MU2B-SETのみを選択した場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 分岐計測用電流センサ(内径9.3mm) 2個 | KP-CT-T09AC30 |  | 1 | セット
|  |  | 2 | 分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N |  | 1 | 本
|  |  | 備考 | 分岐計測は最大6回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 エネファーム・エコウィル等の外部発電機との併設は不可です。 分電盤は一般分電盤としています。
HQJBでAiSEG2なしの場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | POK-C018G |  | 2 | セット
|  |  | 備考 | 電流センサーの計測電流は20Aです。電線外径は10mm未満です。 分岐計測は最大5回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
| エネファーム、エコウィル等あり |  | HQJBでAiSEG2なしの場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | POK-S016 |  | 1 | 個
|  |  | 2 | 電流センサ増設用ケーブル(10m) | POK-C100X |  | 1 | 本
|  |  | 3 | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | POK-C018G |  | 2 | セット
|  |  | 備考 | 外部発電機(エネファーム、エコウィル等)が1台計測可能です。電流センサは計測電流は60Aまで、電線外径は16mm未満です。 エネファームエコウィル等についてはPanasonic製エネファームのみ確認済みで、停電時エネファームは使用できません。 電流センサーの計測電流は20Aです。電線外径は10mm未満です。 分岐計測は最大5回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
HYB蓄電池なし | エネファーム、エコウィル等なし | 太陽光の外部発電あり | 三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1M+HM-EM03 選択時
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | エネルギー計測ユニット有線方式 | HM-EM03-E |  | 1 | 台
|  |  | 備考 | 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台、分岐計測が2台と仮定して積算しています。 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台、分岐計測は2台分がHM-EM03-Eの付属品として同梱されています。 外部発電機等を計測する電流センサは60Aまで、電線外径は9.7mm未満です。 分岐計測の電流センサは30Aまで、電線外径は5.7mm未満です。 HM-EM03-Eは有線タイプです。HM-EM03-W(無線タイプ)に変更可能です。 分岐計測は最大14回路まで計測可能です。 分電盤は一般分電盤としています。
三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1Mのみ選択時 (発電機の計測のみ)
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | PV-DC01-HQ |  | 1 | セット
|  |  | 備考 | 本見積は外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台のみの計測であり、分岐計測はできません。 計測可能な電線外径は10ｍｍ未満です。 発電電力計測用電流センサーには2.5mのケーブルが同梱されています。 分電盤は一般分電盤としています。
PANAのPCSでAiSEG2なしの場合
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 電流センサ(内径16mm)増設用 | POK-S016 |  | 1 | 個
|  |  | 2 | 電流センサ増設用ケーブル(10m) | POK-C100X |  | 1 | セット
|  |  | 3 | 電流センサ増設用セット(1.8m/内径10mm) | POK-C018G |  | 2 | セット
|  |  | 備考 | 外部発電機が1台計測可能です。電流センサは計測電流は60Aまで、電線外径は16mm未満です。 電流センサーの計測電流は20Aです。電線外径は10mm未満です。 分岐計測は最大5回路まで可能ですが、本見積では2回路分で積算しています。 分電盤は一般分電盤としています。 補助金対象はZEHのみになります。
|  | 太陽光の外部発電なし | 三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1Mのみ選択時 (分岐計測のみ)
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 個別電力計測用電流センサー φ6 2個入り | PV-DC06J2-HQ |  | 1 | セット
|  |  | 備考 | 分岐計測は2回路までです。計測可能な電線外径は6ｍｍ未満です。 本見積は分岐計測が2回路の見積です。 個別電力計測用電流センサーには2.5mのケーブルが同梱されています。 分電盤は一般分電盤としています。
| エネファーム、エコウィル等あり |  | 三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1M+HM-EM03 選択時
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | エネルギー計測ユニット有線方式 | HM-EM03-E |  | 1 | 台
|  |  | 備考 | 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台、分岐計測が2台と仮定して積算しています。 外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台、分岐計測は2台分がHM-EM03-Eの付属品として同梱されています。 外部発電機等を計測する電流センサは60Aまで、電線外径は9.7mm未満です。 分岐計測の電流センサは30Aまで、電線外径は5.7mm未満です。 HM-EM03-Eは有線タイプです。HM-EM03-W(無線タイプ)に変更可能です。 分岐計測は最大14回路まで計測可能です。 分電盤は一般分電盤としています。
三菱PCSでHQ-D-M06H-1Y/1Mのみ選択時 (発電機の計測のみ)
|  |  | 品名 |  | 型番 | 単価 | 数量 | 単位
|  |  | 1 | 発電電力計測用電流センサー φ10 1個入り | PV-DC01-HQ |  | 1 | セット
|  |  | 備考 | 本見積は外部発電機、蓄電池、他社製パワコンのうち1台のみの計測であり、分岐計測はできません。 発電電力計測用電流センサーには2.5mのケーブルが同梱されています。 分電盤は一般分電盤としています。
・外部発電は既設の太陽光発電で、PCSまで含めたシステムをそのまま使用する場合の発電回路とする。
・エネファームありの場合はAiSEG2及び関連部材の見積作成で部材を選択して下さい。
・上記の条件以外については該当するシステム構成がありません。

## HEMSシステム構成拾い出し表 (hidden)
HEMSシステム構成拾い出し表
PCS | 条件1 | 条件2 | 分岐回路数 | システム構成 | 対象補助金
HYBPCS | エネファーム等の発電機 なし | 太陽光の外部発電なし | 分岐回路数 5回路以下 | HQJB-H55R-A1＋HQJP-MSET-A2+HY HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 KP55S3-HY-3A+KP-MU2B-SET | HQJB＋HQJP-MSET-A2-HY:ZEH HQJB+AiSEG2:ZEH/ZEH+ KP：ZEH
|  |  | 分岐回路数 6回路以下 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 KP55S3-HY-3A+KP-MU2B-SET | HQJB:ZEH/ZEH+ KP：ZEH
|  |  | 分岐回路数 7～14回路 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 KP55S3-HY-3A+KP-MU2B-SET＋HM-GW03+HM-EM03-E/W | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 15～38回路 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  | 太陽光の外部発電あり | 分岐回路数 5回路以下 | HQJB-H55R-A1＋HQJP-MSET-A2-HY HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 KP55S3-HY-3A+KP-MU2B-SET | HQJB＋HQJP-MSET-A2:ZEH HQJB+AiSEG2:ZEH/ZEH+ KP：ZEH
|  |  | 分岐回路数 6回路以下 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 KP55S3-HY-3A+KP-MU2B-SET | HQJB:ZEH/ZEH+ KP：ZEH
|  |  | 分岐回路数 7～14回路 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 KP55S3-HY-3A+KP-MU2B-SET＋HM-GW03+HM-EM03-E/W | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 15～38回路 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 | ZEH/ZEH+
| エネファーム等の発電機 1台のみ | 太陽光の外部発電なし | 分岐回路数 5回路以下 | HQJB-H55R-A1＋HQJP-MSET-A2-HY ＊ただしPanasonic製エネファームのみ確認済み、 停電時エネファームは使用できません。 | ZEH
|  |  | 分岐回路数 6～38回路 | HQJB-H55R-A1＋HQJB-HNA-A1+AiSEG2 ＊ただしPanasonic製エネファームのみ確認済み、 停電時エネファームは使用できません。 | ZEH/ZEH+
|  | 太陽光の外部発電あり | 該当なし
| エネファーム等の発電機 2台以上 | 該当なし
NO HYBPCS | エネファーム等の発電機 なし | 太陽光の外部発電なし | 分岐回路数 2回路以下 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 3～5回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 6～14回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 15～38回路 | HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  | 太陽光の外部発電あり | 分岐回路数 なし | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 1～5回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 6～14回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 15～38回路 | HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  | 太陽光の外部発電なし AC蓄電池あり | 分岐回路数 なし | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 7～14回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y+HM-EM03-E/W | ZEH/ZEH+
| エネファーム等の発電機 1台のみ | 太陽光の外部発電なし | 分岐回路数 なし | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 1～5回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 6～14回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 15～38回路 | HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  | 太陽光の外部発電あり | 分岐回路数 なし | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 1～5回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋HQJP-MOTS-A2またはHQJP-MSET-A2 HQJP PCS＋AiSEG2 | HQ-D:ZEH/ZEH+ HQJP:ZEH HQJP+AiSEG2:ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 6～14回路 | HQ-D PCS＋HQ-D-M06H-1M/1Y＋HM-EM03-E/W HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
|  |  | 分岐回路数 15～38回路 | HQJP PCS＋AiSEG2 | ZEH/ZEH+
| エネファーム等の発電機 2台以上 | 該当なし
・HM-EM03-E/WはHM-EM03-Eが有線タイプ、HM-EM03-Wが無線タイプです。
・HQ-D-M06H-1M/1YはHQ-M06H-1Mが計測ユニットとHM-GW03間が無線タイプ、HQ-D-M06U-1Yが計測ユニットとHM-GW03間が有線タイプになります。
・HQ-D-M06H-1M/1Yのみの場合は、計測回路数に制限があるため、住宅の設備によっては補助金対象にならない可能性があります。
・KP55S3+KP-MU1B-SETの場合はエネファーム等の外部発電の併設不可なので、住宅の設備にエネファーム等の外部発電が設置されている場合は補助金対象にはなりません。

## Sheet1 (hidden)
履歴 | 日時
Ver1.0
Ver1.1
Ver1.2